## DW NON-COMPLIANCE 2016 JAN-JUN
Επαρχία | Κωδικός Ζώνης | Περιγραφή Ζώνης | Πόλη/χωριό | Ημ.δειγμ/ψίας | Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Νομοθετικό όριο | Μονάδα μέτρησης | Συμμόρφωση | Μέτρα που λήφθηκαν
ΛΕΜ | CYWSZ5352RG10000V01 | ΦΥΛΑΓΡΑ | ΦΥΛΑΓΡΑ | 19-Jan-16 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 318 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P C1
ΛΕΥ | CYWSZ12100000000V01 | ΑΡΕΔΙΟΥ | ΑΡΕΔΙΟΥ | 20-Jan-16 | ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2900 | 2764 | μS/cm | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής της Αγωγιμότητας. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,T,CI,C2
ΛΕΥ | CYWSZ12100000000V01 | ΑΡΕΔΙΟΥ | ΑΡΕΔΙΟΥ | 20-Jan-16 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 732 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,T,CI,C2
ΛΕΥ | CYWSZ12100000000V01 | ΑΡΕΔΙΟΥ | ΑΡΕΔΙΟΥ | 20-Jan-16 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 376 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,T,CI,C2
ΛΕΥ | CYWSZ12100000000V01 | ΑΡΕΔΙΟΥ | ΑΡΕΔΙΟΥ | 20-Jan-16 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 459 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,T,CI,C2
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 28-Jan-16 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 211 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,T,CI,C2
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 28-Jan-16 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 295 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,T,CI,C2
ΛΑΡ | CYWSZ41270000000V01 | ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ | ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ | 01-Feb-16 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 338 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,T,CI,C2
ΛΑΡ | CYWSZ41224128000V02 | ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ,ΜΕΝΟΓΕΙΑ | ΜΕΝΝΟΓΕΙΑ | 01-Feb-16 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 268 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,T,CI,C2
ΛΕΜ | CYWSZ5352RG10000V01 | ΦΥΛΑΓΡΑ | ΦΥΛΑΓΡΑ | 02-Feb-16 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 272 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P C1 C2
ΛΕΥ | CYWSZ11010000000V01 | ΜΑΘΙΑΤΗΣ | ΜΑΘΙΑΤΗΣ | 15-Feb-16 | ΒΟΡΙΟ (B) | 1.4 | 1,0 | mg/l | Το δείγμα δεν συνάδει με τον Νόμο Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ως προς το Βόριο. | P3
ΛΕΥ | CYWSZ12400000000V01 | ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΑΓ.ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 18-Feb-16 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 273 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,T,CI,C2,E2
ΛΕΥ | CYWSZ12400000000V01 | ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΑΓ.ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 18-Feb-16 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 316 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,T,CI,C2,E2
ΛΕΥ | CYWSZ1416RG10000V01 | ΚΑΤΥΔΑΤΑ - ΔΙΚΤΥΟ 2 | ΚΑΤΥΔΑΤΑ | 03-Mar-16 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 272 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,C1,C2
ΛΕΥ | CYWSZ1400RG10000V01 | ΚΟΥΡΔΑΛΙ | ΚΟΥΡΔΑΛΙ | 03-Mar-16 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 205 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | N1
ΛΕΥ | CYWSZ12100000000V01 | ΑΡΕΔΙΟΥ | ΑΡΕΔΙΟΥ | 10-Mar-16 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 269 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,T,CI,C2,P3
ΛΕΥ | CYWSZ14150000000V01 | ΛΗΝΟΥ | ΛΙΝΟΥ | 06-Apr-16 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 249 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,CI,C2
ΛΕΥ | CYWSZ12110000000V01 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ | 11-Apr-16 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 226 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,T,C1,C2
ΛΕΥ | CYWSZ12240000000V01 | ΜΑΡΚΙ | ΜΑΡΚΙ | 21-Apr-16 | ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 3030 | 2764 | μS/cm | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής της Αγωγιμότητας. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,E1,E2
ΛΕΥ | CYWSZ12240000000V01 | ΜΑΡΚΙ | ΜΑΡΚΙ | 21-Apr-16 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 855 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,E1,E2
ΛΕΥ | CYWSZ12240000000V01 | ΜΑΡΚΙ | ΜΑΡΚΙ | 21-Apr-16 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 414 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,E1,E2
ΛΕΥ | CYWSZ14000000000V01 | ΣΠΗΛΙΑ | ΣΠΗΛΙΑ | 12-May-16 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 498 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,T,C1,C2
ΛΕΥ | CYWSZ14000000000V01 | ΣΠΗΛΙΑ | ΣΠΗΛΙΑ | 12-May-16 | ΒΟΡΙΟ (B) | 1.1 | 1,0 | mg/l | Το δείγμα δεν συνάδει με τον Νόμο Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ως προς το Βόριο. | P,T,C1,C2
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 16-May-16 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 343 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,CI,C2
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 16-May-16 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 268 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,CI,C2
ΛΕΜ | CYWSZ52205223000V02 | ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ,ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ,ΑΝΩΓΥΡΑ | ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ | 17-May-16 | ΦΘΟΡΙΟ (F-) | 2 | 1.5 | mg/l | Το δείγμα δεν συνάδει με τις απαιτήσεις του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ως προς το Φθόριο. | P N2
ΛΕΥ | CYWSZ1226RG20000V01 | ΦΙΛΑΝΙ | ΦΙΛΑΝΙ | 19-May-16 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 375 | 200 | μg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,T,C1,C2
ΛΕΜ | CYWSZ53150000000V01 | ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ | ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΗ | 01-Jun-16 | ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn) | 97 | 50 | μg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Μαγγανίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P C1
ΛΕΥ | CYWSZ14000000000V01 | ΣΠΗΛΙΑ | ΣΠΗΛΙΑ | 15-Jun-16 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 274 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης | P,T,C1,C2