## CONSUMER_U CHEM
Επαρχία | Κωδικός Ζώνης | Περιγραφή Ζώνης | Πόλη/χωριό | Ημ.δειγμ/ψίας | Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Νομοθετικό όριο | Μονάδα μέτρησης | Συμμόρφωση | Μέτρα που λήφθηκαν
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | 26-Sep-17 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 520 | 200 | μg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | 03-Oct-17 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 274 | 200 | μg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V01 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ | 03-Oct-17 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 472.6 | 200 | μg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΑΜΜ | CYWSZ41060000000V02 | ΟΡΜΙΔΕΙΑ | ΟΡΜΗΔΕΙΑ | 29-Aug-17 | pH | 9.7 | 6,5-9,5 |  | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του pH. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΑΜΜ | CYWSZ41060000000V02 | ΟΡΜΙΔΕΙΑ | ΟΡΜΗΔΕΙΑ | 29-Aug-17 | ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2950 | 2764 | μS/cm | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής της Αγωγιμότητας. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΑΡ | CYWSZ40104011000V04 | ΟΡΟΚΛΗΝΗ,ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ,ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΟΡΟΚΛΙΝΗ | 11-Jul-17 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 255 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΑΡ | CYWSZ40104011000V04 | ΟΡΟΚΛΗΝΗ,ΠΥΛΑ, ΛΙΒΑΔΙΑ,ΤΡΟΥΛΛΟΙ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΟΡΟΚΛΙΝΗ | 28-Aug-17 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 260 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΑΡ | CYWSZ41224128000V02 | ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ,ΜΕΝΟΓΕΙΑ | ΑΝΑΦΩΤΙΑ | 11-Sep-17 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 289 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΑΡ | CYWSZ41224128000V02 | ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ,ΜΕΝΟΓΕΙΑ | ΑΝΑΦΩΤΙΑ | 06-Nov-17 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 266 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΑΡ | CYWSZ41224128000V02 | ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ,ΜΕΝΟΓΕΙΑ | ΜΕΝΝΟΓΕΙΑ | 10-Jul-17 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 301 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΑΡ | CYWSZ41270000000V01 | ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ | ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ | 10-Jul-17 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 285 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΑΡ | CYWSZ41270000000V01 | ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ | ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ | 11-Sep-17 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 280 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΑΡ | CYWSZ43030000000V01 | ΤΟΧΝΗ | ΤΟΧΝΗ | 23-Oct-17 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 228 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΑΡ | CYWSZ43030000000V01 | ΤΟΧΝΗ | ΤΟΧΝΗ | 23-Oct-17 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 254 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΕΜ | CYWSZ51005101000V01 | ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ | ΑΨΙΟΥ | 11-Jul-17 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 304 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΕΜ | CYWSZ51005101000V01 | ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ | ΠΑΡΑΜΥΘΑ | 17-Oct-17 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 257 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΕΜ | CYWSZ51005101000V01 | ΓΕΡΑΣΑ, ΑΨΙΟΥ, ΠΑΡΑΜΥΘΑ, ΠΑΛΩΔΕΙΑ, ΣΠΙΤΑΛΙ | ΠΑΡΑΜΥΘΑ | 17-Oct-17 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 259 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΕΜ | CYWSZ51460000000V01 | ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ | ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ | 19-Sep-17 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 360 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΕΜ | CYWSZ52205223000V02 | ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ,ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ,ΑΝΩΓΥΡΑ | ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ | 11-Jul-17 | ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-) | 2.13 | 1,5 | mg/l | Το δείγμα δεν συνάδει με τις απαιτήσεις του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ως προς το Φθόριο.
ΛΕΜ | CYWSZ52205223000V02 | ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΕΙΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ,ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ,ΑΝΩΓΥΡΑ | ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ | 26-Sep-17 | ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ (F-) | 2 | 1,5 | mg/l | Το δείγμα δεν συνάδει με τις απαιτήσεις του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ως προς το Φθόριο.
ΛΕΥ | CYWSZ11030000000V01 | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ | 25-Sep-17 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 232 | 200 | μg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΕΥ | CYWSZ12110000000V01 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΟΥΝΤΑΣ | 05-Oct-17 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 232 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 07-Aug-17 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 258 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 07-Aug-17 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 333 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 07-Aug-17 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 353 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 02-Oct-17 | ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (25°C) | 2825 | 2764 | μS/cm | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής της Αγωγιμότητας. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 02-Oct-17 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 521 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 02-Oct-17 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 525 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 02-Oct-17 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 530 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΕΥ | CYWSZ12400000000V01 | ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΑΓ.ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 11-Sep-17 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 259 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΕΥ | CYWSZ14120000000V01 | ΦΛΑΣΟΥ | ΦΛΑΣΟΥ | 01-Nov-17 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 232 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΕΥ | CYWSZ14150000000V01 | ΛΗΝΟΥ | ΛΙΝΟΥ | 01-Nov-17 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 208 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΕΥ | CYWSZ14160000000V01 | ΚΑΤΥΔΑΤΑ | ΚΑΤΥΔΑΤΑ | 09-Aug-17 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 237 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΛΕΥ | CYWSZ14160000000V01 | ΚΑΤΥΔΑΤΑ | ΚΑΤΥΔΑΤΑ | 15-Nov-17 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 267 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΠΑΦ | CYWSZ6133RG30000V01 | ΠΕΓΕΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ | 10-Oct-17 | ΣΕΛΗΝΙΟ (Se) | 11 | 10 | μg/l | Το δείγμα δεν συνάδει με τις απαιτήσεις του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ως προς το Σελήνιο.
ΠΑΦ | CYWSZ62020000000V01 | ΜΟΥΣΕΡΕ | ΜΟΥΣΕΡΕ | 03-Oct-17 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 257 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΠΑΦ | CYWSZ62020000000V01 | ΜΟΥΣΕΡΕ | ΜΟΥΣΕΡΕ | 21-Nov-17 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 282 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θεικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
ΠΑΦ | CYWSZ63110000000V01 | ΑΝΑΔΙΟΥ | ΑΝΑΔΙΟΥ | 01-Aug-17 | ΒΟΡΙΟ (B) | 1.2 | 1,0 | mg/l | Το δείγμα δεν συνάδει με τον Νόμο Ν.87(Ι)/2001 που αφορά την Παρακολούθηση και τον ΄Ελεγχο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ως προς το Βόριο.