## CONSUMER_U_WG
Επαρχία | Κωδικός Ζώνης | Περιγραφή Ζώνης | Πόλη/χωριό | Ημ.δειγμ/ψίας | Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Νομοθετικό όριο | Μονάδα μέτρησης | Συμμόρφωση | Μέτρα που λήφθηκαν | Αρ. ΓΧΚ
ΛΑΡ | CYWSZ40004010000V01 | ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΥΛΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛ ΖΩΝΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΛΑΡΝΑΚΑ | 15-Apr-19 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 432 | 200 | μg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P, T, P3 | 02741/2019
ΛΑΡ | CYWSZ42140000000V01 | ΠΥΡΓΑ | ΠΥΡΓΑ | 06-May-19 | ΒΟΡΙΟ (B) | 1.03 | 1,0 | mg/l | Το δείγμα δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος ) Νόμων του 2001 έως 2018, ως προς το Βόριο. | P, C1, P3 | 03126/2019
ΛΑΡ | CYWSZ43030000000V01 | ΤΟΧΝΗ | ΤΟΧΝΗ | 28-Jan-19 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 211 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P, C1 | 00658/2019
ΛΑΡ | CYWSZ43030000000V01 | ΤΟΧΝΗ | ΤΟΧΝΗ | 28-Jan-19 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 273 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P, C1 | 00658/2019
ΛΑΡ | CYWSZ43030000000V01 | ΤΟΧΝΗ | ΤΟΧΝΗ | 08-Apr-19 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 290 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P, C1, P3 | 02517/2019
ΛΑΡ | CYWSZ43030000000V01 | ΤΟΧΝΗ | ΤΟΧΝΗ | 08-Apr-19 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 286 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P, C1, P3 | 02517/2019
ΛΑΡ | CYWSZ43170000000V01 | ΟΔΟΥ | ΟΔΟΥ | 04-Mar-19 | ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-) | 67 | 50 | mg/l | Το δείγμα δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας τουΝερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος ) Νόμων του 2001 έως 2018, ως προς τα Νιτρικά. | P, C1 | 01619/2019
ΛΕΜ | CYWSZ51230000000V01 | ΑΚΡΟΥΝΤΑ | ΑΚΡΟΥΝΤΑ | 23-Apr-19 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 450 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θειικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | N4 | 02972/2019
ΛΕΜ | CYWSZ51345136000V01 | ΚΕΛΛΑΚΙ, ΚΛΩΝΑΡΙ | ΚΕΛΛΑΚΙ | 16-Apr-19 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 522 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θειικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P3 | 02795/2019
ΛΕΜ | CYWSZ52010000000V01 | ΑΣΩΜΑΤΟΣ | ΑΣΩΜΑΤΟΣ | 12-Feb-19 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 1226 | 200 | μg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | N,P | 01069/2019
ΛΕΜ | CYWSZ52010000000V01 | ΑΣΩΜΑΤΟΣ | ΑΣΩΜΑΤΟΣ | 26-Mar-19 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 618 | 200 | μg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P3,P | 02170/2019
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 18-Feb-19 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 453 | 200 | μg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P,C1,P3 | 01125/2019
ΛΕΥ | CYWSZ11010000000V01 | ΜΑΘΙΑΤΗΣ | ΜΑΘΙΑΤΗΣ | 28-Mar-19 | ΒΟΡΙΟ (B) | 1.8 | 1,0 | mg/l | Το δείγμα δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος ) Νόμων του 2001 έως 2018, ως προς το Βόριο. | P,C1,C2 | 02234/2019
ΛΕΥ | CYWSZ11200000000V01 | ΠΟΤΑΜΙΑ | ΠΟΤΑΜΙΑ | 18-Feb-19 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 324 | 200 | μg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P,C1,C2,P3 | 01133/2019
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 21-Feb-19 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 258 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P,C1,C2 | 01265/2019
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 21-Feb-19 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 308 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P,C1,C2 | 01265/2019
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 15-Apr-19 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 412 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θειικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P,C1,C2 | 02709/2019
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 15-Apr-19 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 442 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P,C1,C2 | 02709/2019
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 15-Apr-19 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 455 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P,C1,C2 | 02709/2019
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 13-Jun-19 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 300 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P,C1,C2 | 04354/2019
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V01 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | 13-Jun-19 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 325 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P,C1,C2 | 04354/2019
ΛΕΥ | CYWSZ12400000000V01 | ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΑΓ.ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 27-Jun-19 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 305 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P,C1,C2 | 04749/2019
ΛΕΥ | CYWSZ12400000000V01 | ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ΑΓ.ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 27-Jun-19 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 395 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P,C1,C2,P3 | 04749/2019
ΛΕΥ | CYWSZ13040000000V01 | ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ | ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ | 16-Jan-19 | ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-) | 73 | 50 | mg/l | Το δείγμα δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας τουΝερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος ) Νόμων του 2001 έως 2018, ως προς τα Νιτρικά. | P,C1,C2 | 00301/2019
ΛΕΥ | CYWSZ14020000000V01 | ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ | 10-Apr-19 | ΣΕΛΗΝΙΟ (Se) | 17 | 10 | μg/l | Το δείγμα δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος ) Νόμων του 2001 έως 2018, ως προς το Σελήνιο. | P,C1,C2,P3 | 02642/2019
ΛΕΥ | CYWSZ14220000000V01 | ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ | ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΣ | 25-Feb-19 | ΝΙΤΡΙΚΑ (NO3-) | 67 | 50 | mg/l | Το δείγμα δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας τουΝερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος ) Νόμων του 2001 έως 2018, ως προς τα Νιτρικά. | P,C1,C2,P3 | 01344/2019
ΠΑΦ | CYWSZ6133RG30000V01 | ΠΕΓΕΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ | 02-Apr-19 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 277 | 200 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P,N,C2 | 02289/2019
ΠΑΦ | CYWSZ6133RG30000V01 | ΠΕΓΕΙΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΛΛΟ ΣΑΝ | 02-Apr-19 | ΣΕΛΗΝΙΟ (Se) | 11.4 | 10 | μg/l | Το δείγμα δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος ) Νόμων του 2001 έως 2018, ως προς το Σελήνιο. | P,N,C2 | 02289/2019
ΠΑΦ | CYWSZ63600000000V01 | ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ | ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ | 11-Jun-19 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 314 | 250 | mg/l | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θειικών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. | P,N,C2 | 04269/2019