## S24
Επαρχία | Κωδικός Ζώνης | Περιγραφή Ζώνης | Πόλη/Χωριό | Ημ. δειγμ/ ψίας | Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Νομοθετικό όριο | Μονάδα μέτρησης | Αρ.ΓΧΚ | Ποιότητα | Συμμόρφωση
ΛΕΥ | CYWSZ11010000000V1 | ΜΑΘΙΑΤΗΣ | ΛΕΥ ΜΑΘΙΑΤΗΣ | 2021-01-11 | ΒΟΡΙΟ (B) | 2,4 | 1.0 | mg/l | R-2021-000164 | Unsatisfactory | Το δείγμα δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 ως προς το Βόριο.
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000V1 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΛΑΡ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 2021-01-19 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 252 | 250 | mg/l | R-2021-000432 | Unsatisfactory | Λαμβανομένης υπόψιν της αβεβαιοτητας της μεθόδου, το δείγμα κρίνεται ως οριακό ως προς τα Χλωριούχα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος ) Νόμων 2001 εως 2018.
ΛΕΜ | CYWSZ51380000000V1 | ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ | ΛΕΜ ΕΠΤΑΓΩΝΙΑ | 2021-02-04 | pH | 8.1 | 6.5 TO 9.5 |  | R-2021-000810 | Unsatisfactory | Η οργανοληπτική κατάσταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω της παρουσίας αιωρούμενων σωματιδίων .Ως εκ τούτου δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος ) Νόμων του 2001 εως 2018 παρά το γεγονός ότι οι μετρηθείσες παράμετροι είναι εντός των αποδεκτών ορίων.
ΛΕΥ | CYWSZ14110000000V1 | ΕΥΡΥΧΟΥ | ΛΕΥ ΕΥΡΥΧΟΥ | 2021-02-11 | pH | 9.0 | 6.5 TO 9.5 |  | R-2021-001051 | Unsatisfactory | Η οργανοληπτική κατάσταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω της παρουσίας λευκών αιωρούμενων σωματιδίων .Ως εκ τούτου δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων 2001-2018 παρά το γεγονός ότι οι μετρηθείσες παράμετροι είναι εντός των αποδεκτών ορίων.
ΛΕΥ | CYWSZ14150000000V1 | ΛΙΝΟΥ | ΛΕΥ ΛΙΝΟΥ | 2021-02-18 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 219 | 200 | mg/l | R-2021-001159 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ, ΄Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 .
ΛΑΡ | CYWSZ41224128000V1 | ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ,ΜΕΝΟΓΕΙΑ | ΛΑΡ ΑΝΑΦΩΤΙΑ | 2021-02-23 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 299 | 250 | mg/l | R-2021-001218 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θειϊκών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Παράρτημα Ι , Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και ΄Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΜ | CYWSZ51300000000V1 | ΑΣΓΑΤΑ | ΛΕΜ ΑΣΓΑΤΑ | 2021-02-23 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 328 | 200 | μg/L | R-2021-001260 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ') των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 εως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ12280000000V1 | ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ | ΛΕΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ | 2021-03-11 | pH | 7.9 | 6.5 TO 9.5 |  | R-2021-001889 | Unsatisfactory | Η οργανοληπτική κατάσταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω της παρουσίας αιωρουμένων σωματιδίων.Ως εκ τούτου δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018, παρά το γεγονός ότι οι μετρηθείσες παράμετροι είναι εντός των αποδεκτών ορίων.
ΠΑΦ | CYWSZ62020000000V1 | ΜΟΥΣΕΡΕ | ΠΑΦ ΜΟΥΣΕΡΕ | 2021-03-16 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 667 | 200 | μg/L | R-2021-001921 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι ,Μέρος Γ΄), των Περι της ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος )Νόμων του 2001 έως 2018 .
ΛΕΥ | CYWSZ11010000000V1 | ΜΑΘΙΑΤΗΣ | ΛΕΥ ΜΑΘΙΑΤΗΣ | 2021-03-22 | ΒΟΡΙΟ (B) | 2,4 | 1.0 | mg/l | R-2021-002016 | Unsatisfactory | Το δείγμα δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 ως προς το Βόριο.
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V1 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2021-03-30 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 821 | 200 | μg/L | R-2021-002022 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΠΑΦ | CYWSZ63430200000V1 | ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΛΑΤΣΙ | ΠΑΦ ΠΟΛΗ - ΠΡΟΔΡΟΜΙ | 2021-03-30 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 208 | 200 | mg/l | R-2021-005090 | Unsatisfactory | Λαμβανομένης υπόψιν της αβεβαιότητας της μεθόδου , το συγκεκριμένο δείγμα κρίνεται ως οριακό ως προς τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων 2001 εως 2018 ως προς το Νάτριο.
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V1 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ | 2021-04-05 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 419 | 200 | μg/L | R-2021-005144 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράστημα Ι, Μέρος Γ') των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 ως προς τις μετρηθείσες παραμέτρους.
ΛΕΥ | CYWSZ14120000000V1 | ΦΛΑΣΟΥ | ΛΕΥ ΦΛΑΣΟΥ | 2021-04-08 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 237 | 200 | mg/l | R-2021-005740 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Η συγκεκριένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Μέρος Γ', Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ12220000000V1 | ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ | ΛΕΥ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ | 2021-04-08 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 228 | 200 | μg/L | R-2021-005801 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ') των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 εως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V1 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2021-04-19 | pH | 7.9 | 6.5 TO 9.5 |  | R-2021-006574 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V1 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2021-04-19 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 481 | 200 | μg/L | R-2021-006574 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΜ | CYWSZ51400000000V1 | ΔΙΕΡΩΝΑ | ΛΕΜ ΔΙΕΡΩΝΑ | 2021-05-11 | pH | 7.9 | 6.5 TO 9.5 |  | R-2021-008181 | Unsatisfactory | Η οργανοληπτική κατάσταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω της παρουσίας χώματος.Ως εκ τούτου δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018, παρά το γεγονός ότι οι μετρηθείσες παράμετροι είναι εντός των αποδεκτών ορίων.
ΛΕΥ | CYWSZ10001010000V1 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΑΓ ΔΟΜΕΤΙΟΣ, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΑΤΣΙΑ, ΓΕΡΙ, ΤΣΕΡΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΥΝΟΙΚ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 2021-05-17 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 204 | 200 | μg/L | R-2021-008480 | Unsatisfactory | Λαμβανομένης υπόψιν της αβεβαιότητας της μεθόδου, το συγκεκριμένο δείγμα κρίνεται ως οριακό ως προς το Αλουμίνιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΑΡ | CYWSZ41224128000V1 | ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ,ΜΕΝΟΓΕΙΑ | ΛΑΡ ΜΕΝΟΓΕΙΑ | 2021-05-18 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 275 | 250 | mg/l | R-2021-008564 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θειϊκών. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Παράρτημα Ι , Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και ΄Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ12280000000V1 | ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ | ΛΕΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ | 2021-05-24 | pH | 8.0 | 6.5 TO 9.5 |  | R-2021-009039 | Unsatisfactory | Η οργανοληπτική κατάσταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω της παρουσίας αιωρούμενων σωματιδίων .Ως εκ τούτου δεν συνάδει με τις απαιτήσεις του Νόμου Ν.87(Ι)/2001 ο οποίος προβλέπει για την Παρακολούθηση και τον Έλεγχο της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης παρά το γεγονός ότι οι πιο πάνω μετρηθείσες παράμετροι είναι εντός των αποδεκτών ορίων.
ΛΕΥ | CYWSZ11010000000V1 | ΜΑΘΙΑΤΗΣ | ΛΕΥ ΜΑΘΙΑΤΗΣ | 2021-05-24 | ΒΟΡΙΟ (B) | 1,5 | 1.0 | mg/l | R-2021-009079 | Unsatisfactory | Το δείγμα δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 ως προς το Βόριο.
ΛΕΜ | CYWSZ5000RG30000V1 | ΖΩΝΗ 3 ΛΕΜΕΣΟΥ (Ζώνη 3,4 (Αγ.Φύλα), 5,6,7 (Φασούλα 7)) | ΛΕΜΕΣΟΣ | 2021-06-09 | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (Al) | 372 | 200 | μg/L | R-2021-010421 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Αλουμινίου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V1 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΛΕΥ ΔΕΥΤΕΡΑ | 2021-06-10 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 339 | 200 | mg/l | R-2021-010605 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου και των Χλωριούχων. Οι συγκεκριμένες παράμετροι ανήκουν στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000V1 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΛΕΥ ΔΕΥΤΕΡΑ | 2021-06-10 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 364 | 250 | mg/l | R-2021-010605 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου και των Χλωριούχων. Οι συγκεκριμένες παράμετροι ανήκουν στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΠΑΦ | CYWSZ60106013000V1 | ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,AΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ (ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ,ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ | ΠΑΦ ΟΙΚ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ | 2021-06-15 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 418 | 250 | mg/l | R-2021-010939 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Παράρτημα Ι, Μέρος Γ ) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης( Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΜ | CYWSZ51260000000V1 | ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ - ΑΚΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ | ΛΕΜ ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ | 2021-06-22 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 671 | 200 | μg/L | R-2021-011535 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Επίσης η οργανοληπτική κατασταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω της παρουσίας θολότητας και κιτρινωπού χρώματος. Ως εκ τούτου δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΠΑΦ | CYWSZ61066113000V1 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΒΠ ΑΓ.ΒΑΡΒ.,ΑΝΑΡΙΤΑ (ΚΕΝ ΠΑΦΟΥ),ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ,ΝΑΤΑ,ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ,Μ.ΧΩΡΙΟ,ΚΟΝΙΑ,ΑΡΜΟΥ,ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ΠΑΦ ΑΝΑΡΙΤΑ | 2021-06-29 | pH | 7.8 | 6.5 TO 9.5 |  | R-2021-011948 | Unsatisfactory | Η οργανοληπτική κατάσταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω της παρουσίας χώματος.Ως εκ τούτου δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018, παρά το γεγονός ότι οι μετρηθείσες παράμετροι είναι εντός των αποδεκτών ορίων.