## S24 non conformity samples
Επαρχία | Κωδικός Ζώνης | Περιγραφή Ζώνης | Πόλη/Χωριό | Ημ. δειγμ/ ψίας | Παράμετρος | Αποτέλεσμα | Νομοθετικό όριο | Μονάδα μέτρησης | Αρ.ΓΧΚ | Ποιότητα | Συμμόρφωση
ΛΑΡ | CYWSZ40104011000 | ΟΡΟΚΛΙΝΗ | ΛΑΡ ΟΡΟΚΛΙΝΗ | 2022-07-05 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 278 | < 250 | mg/l | R-2022-013276 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 .Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΑΡ | CYWSZ41224128000 | ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ,ΜΕΝΟΓΕΙΑ | ΛΑΡ ΑΝΑΦΩΤΙΑ | 04/07/2022 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 272 | < 250 | mg/l | R-2022-013278 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θειϊκών.Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΑΡ | CYWSZ41270000000 | ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ | ΛΑΡ ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ | 04/07/2022 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 324 | < 250 | mg/l | R-2022-013279 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θειϊκών.Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΠΑΦ | CYWSZ63600000000 | ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ | ΠΑΦ ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ | 12/07/2022 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 276 | < 250 | mg/l | R-2022-013651 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θειϊκών. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΜ | CYWSZ5210RG10000V1 | ΚΟΛΟΣΣΙ - ΔΙΚΤΥΟ 3 | ΛΕΜ ΚΟΛΟΣΣΙ | 2022-07-20 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 630 | < 200 | μg/L | R-2022-014024 | Unsatisfactory | Η οργανοληπτική κατάσταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω παρουσίας κιτρινωπού χρώματος. Επίσης το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου .Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 . Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΛΑΡ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 26/07/2022 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 490 | < 200 | μg/L | R-2022-014518 | Unsatisfactory | Η οργανοληπτική κατάσταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω παρουσίας κιτρινωπού χρώματος. Επίσης το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου .Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 . Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΛΕΥ ΔΕΥΤΕΡΑ | 25/08/2022 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 286 | < 200 | mg/l | R-2022-016280 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου και των Χλωριούχων. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Οι συγκεκριμένες παράμετροι ανήκουν στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΛΕΥ ΔΕΥΤΕΡΑ | 25/08/2022 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 302 | < 250 | mg/l | R-2022-016280 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου και των Χλωριούχων. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Οι συγκεκριμένες παράμετροι ανήκουν στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΜ | CYWSZ50210000000 | ΥΨΩΝΑΣ | ΛΕΜ ΥΨΩΝΑΣ | 31/08/2022 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 706 | < 200 | μg/L | R-2022-016648 | Unsatisfactory | Η οργανοληπτική κατάσταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω παρουσίας κιτρινωπού χρώματος. Επίσης το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου .Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 . Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ10210000000 | ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | 01/09/2022 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 647 | < 200 | μg/L | R-2022-016767 | Unsatisfactory | Η οργανοληπτική κατάσταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω παρουσίας θολότητας. Επίσης το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου .Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 . Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΠΑΦ | CYWSZ63350000000 | ΤΕΡΡΑ | ΠΑΦ ΤΕΡΡΑ | 06/09/2022 | ΝΙΤΡΩΔΗ (NO2-) | 1.010 | < 0.50 | mg/l | R-2022-017229 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Νιτρωδών, ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 .
ΛΕΥ | CYWSZ10210000000 | ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ | 12/09/2022 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 268 | < 200 | μg/L | R-2022-017533 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 . Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΠΑΦ | CYWSZ60106013000 | ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,AΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ (ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ,ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ | ΠΑΦ ΑΧΕΛΕΙΑ | 14/09/2022 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 468 | < 200 | μg/L | R-2022-017819 | Unsatisfactory | Η οργανοληπτική κατασταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω της παρουσίας θολότητας και κιτρινωπού χρώματος. Επίσης το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 . Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ14000000000 | ΣΠΗΛΙΑ | ΛΕΥ ΣΠΗΛΙΑ | 15/09/2022 | ΒΟΡΙΟ (B) | 1,1 | < 1.0 | mg/l | R-2022-018030 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Βορίου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 .
ΑΜΜ | CYWSZ31003101000 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, ΔΕΡΥΝΕΙΑ, AΓΙΑ ΝΑΠΑ, ΣΩΤΗΡΑ, ΦΡΕΝΑΡΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ, ΑΥΓΟΡΟΥ, ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, ΔΑΣΑΚΙ ΑΧΝΑΣ | ΛΑΡ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 20/09/2022 | ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) | 343 | < 200 | μg/L | R-2022-018254 | Unsatisfactory | Η οργανοληπτική κατάσταση του δείγματος δεν είναι αποδεκτή λόγω της παρουσίας κιτρινωπού χρώματος. Επίσης το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΠΑΦ | CYWSZ60106013000 | ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ,ΑΓ.ΝΕΟΦ.,ΑΝΑΡΙΤΑ,AΧΕΛΕΙΑ,ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ,ΕΜΠΑ,ΚΑΜΑΡΕΣ,ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ (ΨΠ,ΤΠ),ΚΟΛΩΝΗ,Κ.ΚΟΡΑΛ.,ΛΕΜΠΑ,ΛΟΦΟΣ,ΜΕΛΙΣΣΟΒΟΥΝΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΗ,ΤΑΛΑ,ΤΙΜΗ,ΧΛΩΡΑΚΑ,55ΣΜ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ | ΠΑΦ ΟΙΚ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ | 04/10/2022 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 392 | < 250 | mg/l | R-2022-019274 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 .Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΠΑΦ | CYWSZ63600000000 | ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ | ΠΑΦ ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ | 04/10/2022 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 258 | < 250 | mg/l | R-2022-019279 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θειϊκών .Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΑΡ | CYWSZ41270000000 | ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ | ΛΑΡ ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ | 17/10/2022 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 356 | < 250 | mg/l | R-2022-020208 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θειικών. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του2001 έως 2018. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΑΡ | CYWSZ41224128000 | ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ, ΑΠΛΑΝΤΑ,ΜΕΝΟΓΕΙΑ | ΛΑΡ ΜΕΝΟΓΕΙΑ | 17/10/2022 | ΘΕΙΙΚΑ (SO4=) | 277 | < 250 | mg/l | R-2022-020209 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Θειικών. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του2001 έως 2018. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ14120000000 | ΦΛΑΣΟΥ | ΛΕΥ ΦΛΑΣΟΥ | 24/10/2022 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 250 | < 200 | mg/l | R-2022-020656 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 .Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ14150000000 | ΛIΝΟΥ | ΛΕΥ ΛΙΝΟΥ | 24/10/2022 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 213 | < 200 | mg/l | R-2022-020657 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 . Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ12430000000 | ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ | ΛΕΥ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ | 07/11/2022 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 244 | < 200 | mg/l | R-2022-021436 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 .Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΛΕΥ ΔΕΥΤΕΡΑ | 07/11/2022 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 292 | < 200 | mg/l | R-2022-021479 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων και του Νατρίου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 . Οι συγκεκριμένες παραμέτροι ανήκουν στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης( Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ12321233000 | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΛΕΥ ΔΕΥΤΕΡΑ | 07/11/2022 | ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl-) | 284 | < 250 | mg/l | R-2022-021479 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των Χλωριούχων και του Νατρίου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 . Οι συγκεκριμένες παραμέτροι ανήκουν στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων ( Μέρος Γ΄, Παράρτημα Ι) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης( Παρακολούθηση και Ελέγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΠΑΦ | CYWSZ6100RG10000 | ΚΟΥΚΛΙΑ APHRODITE HILLS, XΑ ΠΟΤΑΜΙ | ΠΑΦ ΚΟΥΚΛΙΑ | 08/11/2022 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 262 | < 200 | mg/l | R-2022-021703 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ12070000000 | ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ | ΛΕΥ ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΚΛΗΡΟΥ | 10/11/2022 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 217 | < 200 | mg/l | R-2022-021875 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018. Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.
ΛΕΥ | CYWSZ13281329000 | ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ | ΛΕΥ ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ | 17/11/2022 | ΝΑΤΡΙΟ (Na+) | 268 | < 200 | mg/l | R-2022-022268 | Unsatisfactory | Το δείγμα παρουσιάζει υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Νατρίου. Ως εκ τούτου δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Ελεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018 . Η συγκεκριμένη παράμετρος ανήκει στην κατηγορία των ενδεικτικών παραμέτρων (Παράρτημα Ι, Μέρος Γ΄) των Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ( Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 έως 2018.